安盐曲阳国际酒店电梯装饰及辅助工程

参

数

安盐曲阳国际酒店电梯装饰工程量清单

Subject：关于电梯轿厢装饰工作量清单

| 电梯编号 | 载重 | 层站 | 轿厢尺寸(宽*深*高) | 轿厢装饰材料及内容 | 轿门装饰 | 厅门装饰 | 电梯刷卡 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼电梯01 | 1000kg | 21层21站21门 | 1600*1500*2350mm 厅门尺寸：900*2100 mm | 详见图纸 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 轿厢内呼增加刷卡器，卡片为IC卡，与房卡配套使用 | 其中一台电梯加装残疾人操纵盘 |
| 主楼电梯02 | 1000kg | 21层21站21门 | 1600*1500*2350mm 厅门尺寸：900*2100 mm | 详见图纸 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 轿厢内呼增加刷卡器，卡片为IC卡，与房卡配套使用 |  |
| 主楼电梯03 | 1000kg | 21层21站21门 | 1600*1500*2350mm 厅门尺寸：900*2100mm | 详见图纸 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 轿厢内呼增加刷卡器，卡片为IC卡，与房卡配套使用 |  |
| 酒店宴会电梯L6 | 1275kg | 5层5站5门 | 1980*1500*2500 mm 厅门尺寸：1000*2100mm | 详见图纸 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 轿厢内呼增加刷卡器，卡片为IC卡，与房卡配套使用 |  |
| 酒店宴会电梯L7 | 1275kg | 5层5站5门 | 1980*1500*2500 mm 厅门尺寸：1000*2100mm | 详见图纸 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 玫瑰金镜面不锈钢蚀刻 | 轿厢内呼增加刷卡器，卡片为IC卡，与房卡配套使用 |  |

注：

装饰效果图